询价文件                                                                        

询 价 文 件
采购编号：        QZSFXYBWC2025002        
项目名称： 泉州师范学院南益行政楼等5个楼栋2025年消防维保服务项目 
泉州师范学院保卫处
2025年3月

目录
3第一部分    询价邀请


3询价标的一览表


4第二部分  报价供应商须知


4第三部分    询价内容及要求


4第四部分    报价文件格式


4格式1                       报   价  书


4格式2                       报价一览表


4格式3                          分项报价明细表


4格式4                           资格声明函


4格式5                  法定代表人授权书(原件)




第一部分    询价邀请
 泉州师范学院保卫处 以  询价  的方式对以下项目进行采购，欢迎合格的受邀供应商参加报价。
一、项目基本情况
采购编号：   QZSFXYBWC2025002    
项目名称：泉州师范学院南益行政楼等5个楼栋2025年消防维保服务项目
预算金额：            29800元                  
采购需求：
	合同包
	项目名称
	数量/单位
	预算价（元）
	询价内容及要求

	一
	泉州师范学院南益行政楼等5个楼栋2025年消防维保服务项目
	批
	29800
	详见询价文件第三部分要求


注：本项目采购为一个完整合同包，报价供应商必须对该合同包内所有货物报价必须完整。评标与授标以合同包为单位。成交供应商不得转包他人，若发现转包，采购人有权终止协议,并由成交供应商承担相关责任。
二、报价供应商的资格要求:
1、报价供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件且无行贿犯罪记录（须提供相关证明文件或书面声明）；
2、本项目不接受联合体形式参与报价。
三、提交报价响应文件截止时间 2025 年 4 月7日  12 时(北京时间)。（从询价公告发布之日起至供应商提交响应文件截止之日止不得少于3个工作日）。
四、询价时间：  2025年 4月7日 12时(北京时间)。
五、报价响应文件递交及询价地点：泉州市丰泽区东海大街398号泉州师范学院行政楼102室
六、凡对本次招标有疑义的，请以信函、电话、传真或来人与我校联系，联系人： 洪老师 ，联系电话： 0595-22930119 。
七、参照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条规定，供应商认为谈判文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人质疑。                                         
第二部分  报价供应商须知
报价供应商须知前附表是对报价供应商须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准。
	条款号
	内  容

	1
	泉州师范学院保卫处
地址：泉州市丰泽区东海大街398号.

	2
	报价供应商必须在报价文件中提供以下证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件(加盖报价供应商公章)：
1、合格有效的营业执照副本复印件；
2、法定代表人对谈判代表的授权委托书（原件）；
3、法定代表人身份证正反面有效复印件；
4、谈判代表身份证正反面有效复印件；
5、报价供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件且无行贿犯罪记录（须提供相关证明文件或书面声明）；
特别说明：报价供应商必须对上述资格证明文件的真实性负责，原件备查；如果报价供应商虚报上述证明文件骗取成交，其成交资格无效。

	3
	询价保证金：本项目无需缴纳保证金。

	4
	履约保证金：无。

	5
	报价有效期：报价文件自评审之日起，报价有效期为90天。

	6
	报价供应商递交报价响应文件的份数：正本1份、副本3份。

	7
	报价供应商参加评审会的应是报价代表。报价代表可以是法定代表人或法定代表人的授权委托人。若法定代表人参加的，请提供营业执照复印件、身份证原件；若法定代表人的授权委托人参加，法定代表人的授权委托人必须持有本人身份证原件、法定代表人授权书(格式详见：询价文件格式)、营业执照复印件。

	8
	评审方法：本次询价采用最低评标价法。
即在全部满足询价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价供应商作为成交候选供应商或成交人。

	9
	询价小组根据询价文件、报价文件，经综合分析、比较、算术性修正、评标价格量化，按满足询价文件实质性要求，符合采购需求、质量和服务相等的前提下，对报价供应商的评标价格从低到高进行排序，并依照排序推荐三名成交候选人。当出现两个或两个以上相同报价，则抽签产生第一成交候选供应商。

	10
	询价小组在遵循采购法规定的原则上，按照本询价采购文件规定的评定标准进行评议，根据符合采购需求、质量和服务相等，报价最低且未超过采购预算的报价供应商为成交供应商。

	11
	成交供应商接到采购单位成交通知后20日内与采购人签订合同，逾期视为自动放弃中标资格，并将追究相关责任逾期按谈判后撤回成交处理。

	12
	出现下列情形之一的，本次询价采购应予废标：
1.符合专业条件的供应商或者对询价文件作实质性响应的供应商不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.报价供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消的。

	13
	凡有下列情况之一的，其报价将按照无效报价处理：
1.未按照询价文件规定要求装订、密封、签字、加盖报价供应商公章的；
2.不具备询价文件中规定资格要求或提供资格证明文件不全的；
3.报价超过最高限价的；
4.提交的是可选择性报价的；
5.报价内容与询价内容及技术要求有不满足的；
6.干扰或试图对采购人、采购代理机构和询价小组的评审、比较或评审结果的决定进行影响；
7.报价有严重缺漏项目的；
8.不符合法律法规和询价文件中规定的其他实质性要求的；
9.出现影响采购公正的违法、违规行为的。


第三部分    询价内容及要求
	南益行政楼等5个楼栋2025年消防维保服务预算清单

	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	技术规格
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	1
	南益行政楼等5个楼栋2025年消防维保服务
	
	
	（1）维护服务的面积：我校南益行政楼（面积6300㎡）、青年教师公寓（面积15848.66㎡）、美术大楼（面积10531平方米），第一第二餐厅（面积7340平方米），荣茂楼（面积24712平方米），合计64731.66平方米。设置有火灾自动报警、联动控制系统及自动喷水灭火系统等。

（2）维护服务的消防工程包含但不仅限于以下内容：

①火灾自动报警、联动控制系统（含触发装置、火灾报警装置、联动输出装置以及具有其他辅助功能装置）；

②自动喷水灭火系统（含消防水泵控制箱、消防水泵、各种配套的阀门等）；

③室内外消火栓系统（含消防水泵控制箱、消防水泵、各种配套的阀门等）；

④防排烟系统（含消防风机控制箱、消防风机、送风口、排风口、防烟阀、排烟阀等）；

⑤消防控制室系统（含感烟系统、消防控制模块，火灾自动报警，自动喷淋，消防水箱和消火栓以及消防联动等）；

⑥消防疏散指示系统。

⑦其他未尽事宜，在现场勘查后，制作方案进行补充。

（3）每月需提供建筑消防设施维护保养报告并上传平台。

（4）更换单个消防设备、元器件等（单项材料150元以内）材料费用在维保费用中，不再另行收费。

（5）消防系统维护保养必须遵循的法律法规：

①《中华人民共和国消防法》

②《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部第61号）

③《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）

④《社会消防技术服务管理规定》（公安部第129号）

⑤《建设工程消防验收评定规则》等其他有关消防规定。

（6）福建省消防技术服务信息平台星级不低于3星级
	项
	1
	29800
	29800
	


二、维保服务相关要求
（一）成交供应商必须按文件规定的维保内容及要求、国家或地方有关消防设施的技术规范、质量标准对合同范围进行维护保养，保障其正常运行。必须满足本项目技术规范要求并达到国家或行业质量检验评定的合格标准。在进行检测、维护、维修过程中应遵守消防安全管理的有关规定，期间发生的安全责任事故由成交供应商承担，采购方不负任何责任。 成交供应商对提供的服务，因产品及服务质量或知识产权纠纷等问题，必须提供保修、包换、包退等服务。

（二）成交供应商保证按计划派维保人员以月保运作方式实施维保，严格按照国家消防技术标准的规定进行月度、年度维修保养，且绝不转包给第三方。
（三）供应商保证严格按消防规范对消防系统进行维护保养，力保系统处于正常运行状态，绝不以任何理由延误处理突发重大事件和设备故障的处理。

（四）按制定的维保方案、计划实施维保，并以月度报表的形式向采购人提交维保月、季、年度工作报告。

（五）项目接手后，应对该项目所有消防系统的所有消防设备，逐一进行对照和试验，并建立完善的资料档案供存档。

（六）对系统出现故障的情况，供应商维保人员保证尽快赶赴现场。维修人员4小时内到达现场（节假日照常服务），常见小故障8小时之内排除，一般故障12小时内排除，较复杂故障在48小时内排除，特殊故障则另行向采购人汇报，商议解决办法的时间。

（七）全力配合采购人定期开展消防演习，并提供相关的技术支持服务。

（八）为项目操作人员进行技术培训，确保用户可以独立地熟练操作系统。

（九）消防系统的技术培训包括技术理论讲解和实操培训，成交供应商应提供技术讲解和实操培训资料的纸质版和电子版。

（十）系统技术支援人员定期对用户进行登门回访，做系统检查，以保证系统运行的高度可靠性。

（十一）成交人须固定 1-2 个熟悉采购人消防系统的工作人员,负责采购人消防设施的维保。成交人维保人员须持有消防设施维修保养人员资格证。

三、项目验收
（一）在合同履行期间，采购人对成交供应商服务实施情况进行全程跟踪和监管指导，及时发现和纠正项目实施过程中成交供应商的违规行为。
（二）验收标准

符合《福建省建筑消防设施维护保养规定（试行）》要求，执行国家及地方有关消防设施等法规和技术规范，满足谈判文件规定消防维保范围，维修保养工作内容、工作标准、工作计划等要求，并达到国家或行业质量检验评定的合格标准。验收结果应符合采购人使用要求。
（三）在周巡检、月检、季检和年检时，应当做好检测、维保、维修等原始记录，由采购人指定的人员核对签字。
（四）成交供应商须为项目验收提供必需的设备、工具及其他便利条件，项目验收所产生的一切费用由成交供应商承担。
四、报价要求
1、投标报价指为完成指定服务所需投入的人工、材料、交通运输费、利润、税金、售后服务费、政策性文件规定费用以及所有风险与责任等一切费用。报价供应商报价应包括项目所涉及的所有费用进行报价，报价供应商报价应包含完成本项目所涉及的所有费用。
2、各供应商报价时应综合考虑日后属政策性调整、各种材料市场价格的浮动等因素造成的货物价格变动，上述价格变动不予调整。

3.各供应商对每个合同号只允许有一个报价，不接受任何选择性的报价。
4.成交供应商在服务期限内，应严格按照《中华人民共和国劳动法》的规定用工，签订用工劳务合同，并按规定为工人购买人身意外保险及相关的劳动保险，承包期间发生的一切安全责任事故及造成第三者伤害责任的，均由成交供应商承担。
五、交付地点及时间
交付地点：福建省泉州市丰泽区东海大街398号泉州师范学院保卫处。
交付时间：合同签订后5日内进校提供服务，项目服务时间为期一年。
六、付款方式

签订合同后，中标方按采购方指定时间进校提供服务，提供相应的合格的月报、季报后，由采购人组织相关部门进行验收，经最终验收合格，采购人收到税务发票后，一个月内对公转帐至中标方账户。
七、知识产权
1.成交供应商提供的采购标的应符合国家知识产权法律法规的规定且非假冒伪劣品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而导致损失，则成交供应商应赔偿该损失。
2.若成交供应商提供的采购标的不符合国家知识产权法律法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则成交供应商中标资格将被取消；采购人还将按照有关法律法规和规章的规定进行处理，并按本合同约定追究其违约责任。
八、违约责任
（1）采购人在成交供应商合同履行完毕后无正当理由不接收的，或不及时验收的，成交供应商有权按规定提请有关部门依法处理，并根据处理结果依法由采购人赔偿成交供应商损失。
（2）应对消防设施进行检查、调试、维修，使整个消防系统具备报警、联动、自动灭火等应有的消防功能，各项运行状态正常，若维保方不能够按照故障突击抢修要求，不能够在规定的时间内进行抢修，学校将根据实际情况，每次扣除全年维保费用的1%～3%，发生3次抢修不及时的，招标单位有权单方面终止合同，全部责任由成交供应商负责。
（3）成交供应商不能够按照日常维保要求，不能够在规定的时间内进行维保，若发生2次维保不及时的，招标单位有权单方面终止合同，由此产生的全部责任由成交供应商负责。

（4）若因维保方失职、怠工或未按规范标准进行检测、维修等原因造成消防设施运行不正常的，经招标单位或消防部门等上级主管部门检查发现存在无法正常出水、灭火等严重问题的，招标单位有权终止与成交供应商合同关系，视作成交供应商违约，所有责任由成交供应商承担，并追究成交供应商相关责任。

（5）若因成交供应商失职、怠工或未按规范标准进行检测、维修等原因使得消防设施运行不正常，造成火灾等严重后果的，成交供应商应承担所有法律责任及经济赔偿责任。

（6）成交供应商在服务合同履行的各个环节中产生的一切意外事故，包括不可抗力因素造成的事故，造成货物或配件的损坏概由成交供应商负责。
（7）因采购人原因导致成交供应商未能按合同约定履行的，成交供应商可免于承担违约责任。
第四部分    报价文件格式
报价响应文件
采 购 编 号：  QZSFXYBWC2025002     
项 目 名 称：泉州师范学院南益行政楼等5个楼栋2025年消防维保服务项目
  报价供应商名称：               
  日      期：               
格式1                       报   价  书
致：   泉州师范学院（泉州师范学院保卫处）      
    根据贵方                          (采购编号、项目名称) 项目招标采购货物及服务的报价邀请，报价代表                   (全名、职务)经正式授权并代表报价供应商                          (报价供应商全称、地址)提交以下文件正本      份和副本      份。
(1) 报价书、报价一览表等；
(2) 资格证明文件；
(3) 按报价供应商须知要求提供的全部文件；
(4) 按询价文件要求提供的有关必要文件；
(5) 报价供应商认为需加以说明的其它文件；
    据此函，报价供应商同意遵守如下条款：
1、所附“报价一览表”规定的应提供和支付的服务，报价为人民币　　　　　　。
2、报价供应商将按询价文件规定履行合同责任和义务。
3、报价供应商已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4、本次报价有效期在本询价文件中所规定的时间内保持有效。
5、如果在规定的评审时间后，报价供应商在报价有效期内撤回报价，其报价保证金将不予退还。
6、报价供应商同意提供按照采购代理机构可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解采购代理机构不一定要接受最低价的报价或逾期收到的任何报价。
7、与本报价有关的一切正式往来通信请寄：
地址：                            邮编：             
电话：                            传真：             
报价代表姓名、职务：                         
报价代表签字：                 
报价供应商全称（加盖公章）：                          
日期：    年   月   日 
 格式2                       报价一览表
采购编号：                
报价供应商全称(加盖公章)：                    
	合同号
	采购标的
	数量
	报价（元）

	1
	
	
	


报价供应商全称(加盖公章)：                    
报价代表签字：                    
日期：    年   月   日  
格式3                          分项报价明细表
采购编号：                
报价供应商全称(加盖公章)：                    
格式自拟定
报价供应商全称(加盖公章)：                    
报价代表签字：                    
日期：    年   月   日  
格式4                           资格声明函
致：  泉州师范学院（泉州师范学院保卫处）      
    根据贵方                         (采购编号、项目名称)采购项目的报价邀请，我方愿意参加报价，并证明所提供的资格文件和所要求的说明是真实可靠的和准确无误的。
我方对可能要求提供的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。
    报价供应商全称：          （加盖公章）             
    法定代表人（或授权代表）签字或盖章：                 
地址：                                         
    电话／传真：                                   
附后：
1、公司简介
2、资格证明文件（均加盖报价供应商公章）
1）合格有效的营业执照副本有效复印件；
2）法定代表人对报价代表的授权委托书（原件）；
3）法定代表人和报价代表身份证正反面有效复印件；
4）报价供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件且无行贿犯罪记录（须提供相关证明文件或书面声明）。
…………………………
 格式5                  法定代表人授权书(原件)
兹有                   (报价供应商全称)的法定代表人        （姓名）授权              
（被授权人姓名），为              （采购编号）的报价代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。
本授权书仅对该项目有效，特此声明。
法定代表人签字或盖章：                
被授权人签字或盖章：                职务：           
报价单位详细地址：                             
邮编：                             
E-mail:                             
联系电话/传真号码：                             
                   报价供应商全称（加盖公章）：
                年   月   日
（请附上法人代表及报价代表身份证双面复印件）
格式6                          资格声明函
致：   泉州师范学院（泉州师范学院保卫处）      
1、我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件且无行贿犯罪记录。
特此声明！
2、我公司参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我公司承担责任。
特此声明。
报价供应商全称(加盖公章)：                    
报价代表签字：                    
日期：    年   月   日  
格式7                         售后服务承诺 
致：   泉州师范学院（泉州师范学院保卫处）      
报价供应商全称(加盖公章)：                    
报价代表签字：                    
日期：    年   月   日  

PAGE  
	福建诚信招标有限公司                          联系电话：0595-22507198、22507298                     



