**询 价 文 件**

**采购编号：HGXY20240000001**

**项目名称：24年春基础实验易耗品**

**泉州师范学院化工与材料学院**

**2024年 03 月**

**目录**

第一部分 询价邀请 2

询价标的一览表 3

第二部分 报价供应商须知 4

第三部分 询价内容及要求 5

第四部分 报价文件格式 8

格式1 报 价 书 9

格式2 报价一览表 10

格式3 分项报价明细表 11

格式4 资格声明函 12

格式5 法定代表人授权书(原件) 13

# 第一部分 询价邀请

 泉州师范学院化工与材料 以 **询价** 的方式对以下项目进行采购，欢迎合格的受邀供应商参加报价。

一、项目基本情况

采购编号： HGXY20240000001

项目名称： 24年春基础实验易耗品

预算金额： 45410

采购需求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **合同包** | **项目名称** | **数量/单位** | **预算价（元）** | **询价内容及要求** |
| 一 |  24年春基础实验易耗品 | 1 | 45410 | 详见询价文件第三部分要求 |

注：本项目采购为一个完整合同包，报价供应商必须对该合同包内所有货物报价时必须完整。评标与授标以合同包为单位。成交供应商不得转包他人，若发现转包，采购人有权终止协议,并由成交供应商承担相关责任。

二、报价供应商的资格要求:

1、报价供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件且无行贿犯罪记录（须提供相关证明文件或书面声明）；

2、本项目不接受联合体形式参与报价。

三、提交报价响应文件截止时间 2024 年 3 月 6 日 18 时(北京时间)。（从询价公告发布之日起至供应商提交响应文件截止之日止不得少于3个工作日）。

四、询价时间：2024 年 3 月 6 日 18 时(北京时间)

五、报价响应文件递交及询价地点：泉州市丰泽区东海大街398号泉州师范学院化工与材料学院421办公室。

六、凡对本次招标有疑义的，请以信函、电话、传真或来人与我校联系，联系人： 钟莹莹 ，联系电话： 13107671413 。

七、参照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条规定，供应商认为谈判文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

**第二部分 报价供应商须知**

**报价供应商须知前附表是对报价供应商须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准。**

|  |  |
| --- | --- |
| **条款号** | **内 容** |
| **1** | 泉州师范学院化工与材料学院地址：泉州市丰泽区东海大街398号. |
| **2** | **报价供应商必须在报价文件中提供以下证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件(加盖报价供应商公章)：**1、合格有效的营业执照副本复印件；2、法定代表人对谈判代表的授权委托书（原件）；3、法定代表人身份证正反面有效复印件；4、谈判代表身份证正反面有效复印件；5、报价供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件且无行贿犯罪记录**（须提供相关证明文件或书面声明）**；**特别说明：报价供应商必须对上述资格证明文件的真实性负责，原件备查；如果报价供应商虚报上述证明文件骗取成交，其成交资格无效。** |
| **3** | **询价保证金：**本项目无须缴纳保证金。 |
| **4** | **履约保证金：否。** |
| **5** | 报价有效期：报价文件自评审之日起，报价有效期为90天。 |
| **6** | 报价供应商递交报价响应文件的份数：正本1份、副本3份。 |
| **7** | 报价供应商参加评审会的应是报价代表。报价代表可以是法定代表人或法定代表人的授权委托人。若法定代表人参加的，请提供营业执照复印件、身份证原件；若法定代表人的授权委托人参加，法定代表人的授权委托人必须持有本人身份证原件、法定代表人授权书(格式详见：询价文件格式)、营业执照复印件。 |
| **8** | **评审方法：本次询价采用最低评标价法。****即在全部满足询价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价供应商作为成交候选供应商或成交人。** |
| **9** | 询价小组根据询价文件、报价文件，经综合分析、比较、算术性修正、评标价格量化，按满足询价文件实质性要求，符合采购需求、质量和服务相等的前提下，对报价供应商的评标价格从低到高进行排序，并依照排序推荐三名成交候选人。当出现二个或二个以上相同报价，则抽签产生第一成交候选供应商。 |
| **10** | 询价小组在遵循采购法规定的原则上，按照本询价采购文件规定的评定标准进行评议，根据符合采购需求、质量和服务相等，报价最低且未超过采购预算的报价供应商为成交供应商。 |
| **11** | 成交供应商接到采购单位成交通知后30日内与采购人签订合同，逾期视为自动放弃中标资格，并将追究相关责任逾期按谈判后撤回成交处理。 |
| **12** | **出现下列情形之一的，本次询价采购应予废标：**1.符合专业条件的供应商或者对询价文件作实质性响应的供应商不足三家的；2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；3.报价供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；4.因重大变故，采购任务取消的。 |
| **13** | **凡有下列情况之一的，其报价将按照无效报价处理：**1.未按照询价文件规定要求装订、密封、签字、加盖报价供应商公章的；2.不具备询价文件中规定资格要求或提供资格证明文件不全的；3.报价超过最高限价的；4.提交的是可选择性报价的；5.报价内容与询价内容及技术要求有不满足的；6.干扰或试图对采购人、采购代理机构和询价小组的评审、比较或评审结果的决定进行影响；7.报价有严重缺漏项目的；8.不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的；9.出现影响采购公正的违法、违规行为的。 |

#

##

# 第三部分 询价内容及要求

**一、基本技术参数及要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 厂家 | 申报 |
| 1 | 95%乙醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 2 | 13 | 26 |  | 无机 |
| 2 | 95%乙醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 40 | 13 | 520 |  | 有机 |
| 3 | A4不干胶标签纸防水 | F84；圆角21格；50张/包 | 包 | 4 | 50 | 200 |  | 分析 |
| 4 | 阿司匹林肠溶片 | 25mg\*100片 | 瓶 | 30 | 7 | 210 |  | 分析 |
| 5 | 氨水 | 500ml | 瓶 | 12 | 10 | 120 |  | 无机 |
| 6 | 白色滴瓶 | 125ml | 个 | 100 | 7 | 700 |  | 无机 |
| 7 | 白色滴瓶头 | 125ml | 个 | 100 | 2 | 200 |  | 无机 |
| 8 | 白色橡胶管 | 8\*15mm，连接真空泵 | 米 | 20 | 9 | 180 |  | 物化 |
| 9 | 苯甲酸 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 98 | 98 |  | 有机 |
| 10 | 变接口 | 下19口上14口 | 个 | 50 | 11 | 550 |  | 有机 |
| 11 | 冰乙酸 | 500ml | 瓶 | 10 | 19 | 190 |  | 无机 |
| 12 | 玻璃贴膜 | 智铂宝石兰；64\*135cm | 张 | 20 | 30 | 600 | 淘宝：美基旗舰店 | 有机 |
| 13 | 铂黑电极 | 配套乙酸乙酯皂化装置使用 | 个 | 8 | 190 | 1520 |  | 物化 |
| 14 | 布氏漏斗 | 60ml | 个  | 20 | 11 | 220 |  | 有机 |
| 15 | 布氏漏斗塞子 | 要打孔 单孔13 | 个 | 20 | 4 | 80 |  | 有机 |
| 16 | 擦镜纸 |  | 包 | 20 | 5 | 100 |  | 物化 |
| 17 | 擦镜纸 |  | 包 | 20 | 5 | 100 |  | 有机 |
| 18 | 草酸钠 | 500g | 瓶 | 1 | 31 | 31 |  | 分析 |
| 19 | 层析滤纸 |  | 张 | 30 | 12 | 360 |  | 有机 |
| 20 | 称量瓶 | 30\*50，10个/盒 | 盒 | 1 | 50 | 50 |  | 无机 |
| 21 | 称量纸 | 100\*100mm | 包 | 10 | 15 | 150 |  | 有机 |
| 22 | 抽滤瓶 | 125ml | 个 | 20 | 19 | 380 |  | 有机 |
| 23 | 纯净水 | 怡宝；4.5L\*4桶/箱 | 箱 | 1 | 50 | 50 |  | 分析 |
| 24 | 次氯酸钠 | 500ml | 瓶 | 2 | 10 | 20 |  | 无机 |
| 25 | 醋酸铅试纸（大盒） | 10小盒/盒 | 盒 | 1 | 80 | 80 |  | 无机 |
| 26 | 打火机 |  | 个 | 40 | 1 | 40 |  | 无机 |
| 27 | 等位计（不含冷凝管） | 饱和蒸气压测定装置配套 | 个 | 10 | 250 | 2500 | 南大万和 | 物化 |
| 28 | 碘化钾试纸（大盒） | 10小盒/盒 | 盒 | 1 | 80 | 80 |  | 无机 |
| 29 | 电池 | 5#，南孚，120粒/包 | 包 | 1 | 300 | 300 |  | 分析 |
| 30 | 丁腈手套 | 92-600，L号 | 盒 | 2 | 120 | 240 |  | 无机 |
| 31 | 丁腈手套 | 92-600，M号 | 盒 | 4 | 120 | 480 |  | 无机 |
| 32 | 丁腈橡胶手套 | 安思尔37-176 | 双 | 9 | 14 | 126 |  | 有机 |
| 33 | 丁腈橡胶手套 | 安思尔37-176 | 双 | 4 | 14 | 56 |  | 无机 |
| 34 | 丁腈橡胶手套 | 安思尔37-176 | 双 | 4 | 14 | 56 |  | 分析 |
| 35 | 定性滤纸 | 11cm | 盒 | 5 | 13 | 65 |  | 无机 |
| 36 | 定性滤纸 | 7cm | 盒 | 20 | 7 | 140 |  | 无机 |
| 37 | 定性滤纸 | 7cm | 盒 | 20 | 7 | 140 |  | 有机 |
| 38 | 定性滤纸 | 9cm | 盒 | 20 | 12 | 240 |  | 无机 |
| 39 | 防毒面具套装 |  | 套 | 9 | 125 | 1125 |  |  |
| 40 | 防震EPE珍珠棉卷 | 宽300mm，长750mm，厚3mm | 卷 | 3 | 55 | 165 |  | 有机 |
| 41 | 粉末无水氯化钙  | 500g | 瓶 | 1 | 15 | 15 |  | 无机 |
| 42 | 工业酒精 | 10L | 瓶 | 6 | 150 | 900 |  | 无机 |
| 43 | 工业酒精 | 10L | 桶 | 6 | 150 | 900 |  | 有机 |
| 44 | 工业滤纸 | 60×60；100张/包 | 包 | 1 | 125 | 125 |  | 分析 |
| 45 | 挂钟 | 14英寸 | 个 | 2 | 125 | 250 |  | 有机 |
| 46 | 红色石蕊试纸 | 10小盒/盒 | 盒 | 1 | 80 | 80 |  | 无机 |
| 47 | 环己烷 | 麦克林，C804201-500ml | 瓶 | 5 | 45 | 225 |  | 物化 |
| 48 | 鸡毛掸 | 70cm，上翻，不伸缩 | 根 | 2 | 35 | 70 | 淘宝-金凤凰掸坊 | 无机 |
| 49 | 尖嘴点滴壶 | 500ml | 个 | 8 | 7 | 56 |  | 无机 |
| 50 | 剪刀 | 得力 6034 | 把 | 10 | 8 | 80 |  | 无机 |
| 51 | 胶管 | 6\*9 | 卷 | 2 | 80 | 160 |  | 无机 |
| 52 | 胶水 | 50ml；得力7302S | 瓶 | 20 | 3 | 60 |  | 无机 |
| 53 | 酒精灯 | 60mL | 个 | 10 | 8 | 80 |  | 无机 |
| 54 | 酒精灯灯绳 | 不用裁，要好用 | 米 | 10 | 2 | 20 |  | 无机 |
| 55 | 酒精灯灯绳 | 不用裁，要好用 | 米 | 10 | 2 | 20 |  | 有机 |
| 56 | 具塞比色管 | 25ml | 个 | 40 | 7 | 280 |  | 无机 |
| 57 | 颗粒无水氯化钙  | 500g | 瓶 | 2 | 15 | 30 |  | 无机 |
| 58 | 离子迁移管  |  | 套 | 6 | 480 | 2880 |  | 物化 |
| 59 | 梨形分液漏斗 | 聚四氟乙烯，250ml | 个 | 20 | 37 | 740 |  | 分析 |
| 60 | 量筒架 | 50mL10孔 | 个 | 2 | 160 | 320 |  | 有机 |
| 61 | 邻苯二甲酸氢钾 | 500g | 瓶 | 1 | 36 | 36 |  | 无机 |
| 62 | 邻菲罗啉 | 5g | 瓶 | 1 | 32 | 32 |  | 分析 |
| 63 | 硫化钠 | 500g | 瓶 | 1 | 25 | 25 |  | 无机 |
| 64 | 硫酸锌，七水 | 500g | 瓶 | 1 | 25 | 25 |  | 分析 |
| 65 | 硫酸亚铁，七水 | 500g/分析纯 | 瓶 | 1 | 15 | 15 |  | 分析 |
| 66 | 硫酸亚铁铵 | 500g | 瓶 | 2 | 20 | 40 |  | 无机 |
| 67 | 氯化铵 | 500g/分析纯 | 瓶 | 2 | 15 | 30 |  | 分析 |
| 68 | 氯化铵 | 500g/分析纯 | 瓶 | 1 | 15 | 15 |  | 无机 |
| 69 | 氯化钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 10 | 17 | 170 |  | 无机 |
| 70 | 氯化钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 8 | 17 | 136 |  | 物化 |
| 71 | 滤芯 | 10寸，活性炭，纯水机用 | 根 | 10 | 12 | 120 | 泰斯科玛 | 分析 |
| 72 | 毛刷沥水架 | 挂钩型；30\*10\*40cm | 个 | 12 | 160 | 1920 | 淘宝：荣基旗舰店 | 有机 |
| 73 | 美工刀 | 得力 2064 | 把 | 4 | 9 | 36 |  | 无机 |
| 74 | 抹布 | 蓝色，30\*30；加厚；10条装 | 包 | 6 | 35 | 210 | 淘宝：顾家 | 物化 |
| 75 | 柠檬酸 | 西陇，500gAR | 瓶 | 6 | 20 | 120 |  | 分析 |
| 76 | 胖度移液管 | 25ml | 支 | 10 | 6 | 60 |  | 物化 |
| 77 | 平板拖把 | 60cm | 个 | 5 | 65 | 325 |  | 物化 |
| 78 | 启普发生器干燥管 |  | 根 | 10 | 15 | 150 |  | 无机 |
| 79 | 启普发生器开关 |  | 个 | 10 | 12 | 120 |  | 无机 |
| 80 | 启普发生器开关带孔胶塞 |  | 个 | 10 | 3 | 30 |  | 无机 |
| 81 | 氢氧化钠 | 500g；AR | 瓶 | 2 | 11 | 22 |  | 分析 |
| 82 | 氢氧化钠 | 500g；AR | 瓶 | 10 | 11 | 110 |  | 无机 |
| 83 | 球形冷凝管 | 14口，长200mm | 个 | 40 | 32 | 1280 |  | 有机 |
| 84 | 去污粉 | 500克 | 瓶 | 10 | 18 | 180 |  | 有机 |
| 85 | 燃烧焓测定点火线 | 配套万和燃烧焓 | 卷 | 3 | 210 | 630 | 南大万和 | 物化 |
| 86 | 乳胶帽 | 50个/包 | 包 | 3 | 20 | 60 |  | 分析 |
| 87 | 乳胶帽 | 50个/包 | 包 | 4 | 20 | 80 |  | 无机 |
| 88 | 散粉刷（天平刷） | 长10厘米 | 个 | 10 | 6 | 60 | 淘宝：酷品彩妆批发 | 无机 |
| 89 | 砂纸 | 2000目号 | 张 | 40 | 5 | 200 |  | 物化 |
| 90 | 烧杯 | 50ml,10个/盒 | 盒 | 2 | 35 | 70 |  | 无机 |
| 91 | 升降台 | 不锈钢；15\*15cm | 个 | 60 | 70 | 4200 |  | 有机 |
| 92 | 石棉网 | 10\*10 | 张 | 60 | 4 | 240 |  | 无机 |
| 93 | 食用白醋 | 500mL | 瓶 | 5 | 9 | 45 |  | 分析 |
| 94 | 试管 | 15\*15，加厚 | 根 | 500 | 1 | 500 |  | 无机 |
| 95 | 收纳盒 | 505型号 | 个 | 6 | 12 | 72 | 淘宝 广州恒佳奶茶餐饮 | 无机 |
| 96 | 收纳筐蓝色 | 蓝色 52\*35\*15cm 3# | 个 | 3 | 18 | 54 |  | 无机 |
| 97 | 收纳箱 | 透明；大号；三件装 | 套 | 4 | 115 | 460 | 淘宝：茶花家居品质店 | 分析 |
| 98 | 水合茚三酮 | 麦克林，N814624-25g | 瓶 | 1 | 110 | 110 |  | 物化 |
| 99 | 水合茚三酮 | 麦克林，N814624-25g | 瓶 | 1 | 110 | 110 |  | 有机 |
| 100 | 塑料吸管 | 2.5ml | 包 | 4 | 15 | 60 |  | 无机 |
| 101 | 塑料吸管 | 2mL | 包 | 10 | 12 | 120 |  | 有机 |
| 102 | 塑料吸管 | 3mL | 包 | 1 | 15 | 15 |  | 物化 |
| 103 | 塑料吸管 | 5ml | 包 | 4 | 20 | 80 |  | 无机 |
| 104 | 塑料吸管 | 5mL | 包 | 1 | 20 | 20 |  | 物化 |
| 105 | 塑料吸管 | 5mL | 包 | 3 | 20 | 60 |  | 有机 |
| 106 | 碳酸氢钠 | 500g | 瓶 | 6 | 16 | 96 |  | 无机 |
| 107 | 铁钉 |  | 包 | 1 | 18 | 18 |  | 无机 |
| 108 | 托盘 | 聚丙烯耐酸碱，50\*35\*5cm | 个 | 4 | 98 | 392 |  | 有机 |
| 109 | 万用表 |  | 个 | 2 | 125 | 250 |  | 物化 |
| 110 | 维生素C药片 | 100片/盒 | 盒 | 6 | 15 | 90 |  | 分析 |
| 111 | 乌氏粘度计 | 1836/0.5-0.6 | 套 | 10 | 155 | 1550 |  | 物化 |
| 112 | 无水乙醇 | 2500ml/瓶 AR | 瓶 | 2 | 55 | 110 |  | 分析 |
| 113 | 无水乙醇 | 500ml/瓶 AR | 瓶 | 2 | 13 | 26 |  | 无机 |
| 114 | 无水乙醇 | 500ml/瓶 AR | 瓶 | 8 | 13 | 104 |  | 物化 |
| 115 | 无水乙醇 | 500ml/瓶 AR | 瓶 | 20 | 13 | 260 |  | 有机 |
| 116 | 五水硫酸铜 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 5 | 32 | 160 |  | 物化 |
| 117 | 吸量管 | 10ml | 支 | 10 | 6 | 60 |  | 物化 |
| 118 | 洗耳球 | 中号 | 个 | 20 | 5 | 100 |  | 分析 |
| 119 | 洗耳球 | 中号 | 个 | 20 | 5 | 100 |  | 无机 |
| 120 | 洗耳球 | 中号 | 个 | 50 | 5 | 250 |  | 物化 |
| 121 | 橡胶管 | 6\*11 | 米 | 5 | 7 | 35 |  | 物化 |
| 122 | 橡胶塞 | 000号 | 个 | 30 | 0.5 | 15 |  | 物化 |
| 123 | 橡胶塞 | 2# | 个 | 80 | 0.7 | 56 |  | 有机 |
| 124 | 橡胶塞 | 2号 | 个 | 20 | 0.7 | 14 |  | 无机 |
| 125 | 橡胶塞 | 3# | 个 | 30 | 0.8 | 24 |  | 有机 |
| 126 | 橡胶塞 | 3号 | 个 | 300 | 0.8 | 240 |  | 无机 |
| 127 | 橡胶塞 | 4# | 个 | 40 | 1 | 40 |  | 物化 |
| 128 | 橡胶塞 | 4# | 个 | 30 | 1 | 30 |  | 有机 |
| 129 | 橡胶塞 | 4号 | 个 | 20 | 1 | 20 |  | 无机 |
| 130 | 橡胶塞 | 5号 | 个 | 20 | 1.2 | 24 |  | 无机 |
| 131 | 橡胶塞 | 6号 | 个 | 20 | 1.5 | 30 |  | 无机 |
| 132 | 橡皮筋 | 得力 3215 | 盒 | 4 | 10 | 40 | 天猫得力 | 分析 |
| 133 | 橡皮筋 | 得力 3215 | 盒 | 2 | 10 | 20 |  | 无机 |
| 134 | 橡皮筋 | 得力 3215 | 盒 | 6 | 10 | 60 |  | 有机 |
| 135 | 小刀 |  | 把 | 10 | 2 | 20 |  | 无机 |
| 136 | 斜口收纳筐蓝色可组合 | 蓝色 8#24.6\*17\*7.5cm | 个 | 2 | 45 | 90 | 淘宝华业零件盒 | 无机 |
| 137 | 溴化钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 2 | 117 | 234 |  | 有机 |
| 138 | 旋光管 | WZZ-1型旋光仪配套使用 | 支 | 3 | 170 | 510 |  | 物化 |
| 139 | 亚硫酸钠 | 500g | 瓶 | 2 | 25 | 50 |  | 无机 |
| 140 | 亚硝酸钴钠 | 100g | 瓶 | 1 | 419 | 419 |  | 无机 |
| 141 | 盐酸羟胺 | 西陇，25gAR | 瓶 | 5 | 16 | 80 |  | 分析 |
| 142 | 氧弹电极 | 南大万和氧弹配套 | 个 | 6 | 250 | 1500 | 南大万和 | 物化 |
| 143 | 氧弹密封圈 | 南大万和氧弹配套 | 个 | 6 | 15 | 90 | 南大万和 | 物化 |
| 144 | 一次性丁腈手套 | 无粉型；100/盒；L号 | 盒 | 2 | 70 | 140 | 爱玛斯 | 分析 |
| 145 | 一次性丁腈手套 | 无粉型；100/盒；M号 | 盒 | 1 | 70 | 70 | 爱玛斯 | 物化 |
| 146 | 一次性丁腈手套 | 无粉型；100/盒；M号 | 盒 | 5 | 70 | 350 |  | 有机 |
| 147 | 一次性活性炭口罩 | 独立包装 | 盒 | 1 | 35 | 35 |  | 物化 |
| 148 | 一次性活性炭口罩 |  | 盒 | 4 | 35 | 140 |  | 无机 |
| 149 | 移液管 | 25ml，10支/盒 | 盒 | 1 | 60 | 60 |  | 无机 |
| 150 | 移液枪维修 | 3支移液枪维修 | 项 | 1 | 150 | 150 |  | 有机 |
| 151 | 乙二胺四乙酸二钠，二水 | 250g | 瓶 | 2 | 25 | 50 |  | 分析 |
| 152 | 乙酸钠 |  | 瓶 | 1 | 20 | 20 |  | 分析 |
| 153 | 圆底烧瓶刷 | 100ml | 把 | 30 | 3 | 90 |  | 有机 |
| 154 | 圆底烧瓶刷 | 250ml | 把 | 30 | 4 | 120 |  | 有机 |
| 155 | 圆底烧瓶刷 | 25ml | 把 | 30 | 3 | 90 |  | 有机 |
| 156 | 圆底烧瓶刷 | 50ml | 把 | 30 | 3 | 90 |  | 有机 |
| 157 | 长柄药勺 | 单头,不锈钢，20cm | 根 | 20 | 3 | 60 |  | 有机 |
| 158 | 长柄药勺 | 单头,不锈钢，20cm | 根 | 20 | 3 | 60 |  | 无机 |
| 159 | 蔗糖 | 500g/瓶 | 瓶 | 6 | 25 | 150 |  | 物化 |
| 160 | 真空硅脂 | 50g | 瓶 | 1 | 25 | 25 |  | 物化 |
| 161 | 蒸发皿（不带柄） | 陶瓷；圆底；120ml  | 瓶 | 20 | 17 | 340 |  | 无机 |
| 162 | 正丁醇 | 500ml/瓶 AR | 瓶 | 5 | 23 | 115 |  | 物化 |
| 163 | 正戊醇 | 500ml/瓶AR | 瓶 | 2 | 58 | 116 |  | 无机 |
| 164 | 直形冷凝管 | 14口，长200mm | 个 | 40 | 32 | 1280 |  | 有机 |
| 165 | 纸巾 |  | 包 | 5 | 4 | 20 |  | 无机 |
| 166 | 周转箱物料盒塑料 | 蓝色 35\*25\*9.5cm 6# | 个 | 2 | 10 | 20 |  | 无机 |
| 167 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 30 | 7 | 210 |  | 有机 |
| 168 | 锥形瓶 | 100ml | 个 | 30 | 7 | 210 |  | 无机 |
| 169 | 锥形瓶 | 14口25mL | 个 | 40 | 11 | 440 |  | 有机 |
| 170 | 锥形瓶 | 14口50mL | 个 | 40 | 12 | 480 |  | 有机 |
| 171 | 锥形瓶 | 250ml | 个 | 20 | 8 | 160 |  | 无机 |
| 172 | 自封袋 | 28\*20cm；9#；100个/包 | 包 | 4 | 15 | 60 | 红苹果 | 分析 |
| 173 | 棕色滴瓶 | 125ml | 个 | 100 | 7 | 700 |  | 无机 |
| 174 | 棕色再生桶（垃圾桶） | 红棕色；再生橡胶 | 个 | 4 | 15 | 60 |  | 无机 |
| 175 | 棕色再生桶（垃圾桶） | 红棕色；再生橡胶 | 个 | 4 | 15 | 60 |  | 有机 |

**二、售后服务要求（可根据项目实际调整）**

（一）投标人对提供的货物或服务，因产品及服务质量、或知识产权纠纷等问题，必须提供保修、包换、包退等服务。

（二）货物安装调试合格后，投标人负责对采购人技术人员进行免费现场培训，培训内容包括系统的功能、原理、使用与维护等，培训日程视实际情况另定。

（三）质保期：投标人所供货物质保期自最终验收合格之日起开始计算，投标人需保证免费质保期至少为（12）个月。投标人在接到用户设备故障电话通知起，由于故障而无法工作超过3天，质保期自动延长相应天数（延长天数从故障电话通知之日开始计算）。

（四）质保期内货物一旦出现故障，投标人响应时间不超过4小时，检修人员在2个工作日内到设备安装地点及时排除故障，技术人员在12小时内完成系统恢复正常使用；如果无法恢复的，投标人应负责联系厂家技术人员到现场排除故障，厂方人员接到报修后，响应时间不超过24小时；技术人员在72小时内不能排除故障时，投标人应提供与该系统规格、技术指标相一致的备品，并在到现场完成系统更换及指导工作，以保证实验教学正常运行。

（五）质保期结束后，投标人需提供终身应用咨询、技术帮助及维护；货物一旦出现故障，投标人需协助采购人对货物进行维修，远程不能解决的，投标人需派出技术人员2个工作日内到现场进行维修，只收取人员差旅费，对设备故障需要更换的配件以成本价提供。

（六）履行所承诺的其他服务条款。

**三、项目验收（可根据项目实际调整）**

（一）验收标准

按厂家设备验收标准(符合国家或行业或地方标准)、招标文件、投标文件、合同等相关文件执行。验收结果应符合采购人使用要求。

（二）验收程序

1、出厂检验：投标人需提供货物、安装材料、工具和文件的发货清单和计划，发货计划应经采购人认可后实施。投标人在设备出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，结果必须符合验收标准的要求。投标人应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告和设备质量合格证等，并负责将产品送达采购人指定交货地点。

2、初步验收：货物到达交货地点后30天内完成。采购人（或采购人授权单位）在设备（含软件）到货后，将按合同规定对所交货物进行清点、核对和商检，对货物基本数量与质量进行初步验收（但不作为最终合格的保证），该验收应达到合同规定的要求。初步验收不合格的，采购人有权选择退或换货处理：选择换货处理的，投标人需在收到换货通知日起30天内交付合格的新品，逾期未处理的，将予以退货，由此产生的费用和采购人的损失，由投标人承担；选择退货处理的，投标人需在收到退货通知之日起10天内将货物自行运回，如逾期投标人未退回货物，采购人有权将货物退回投标人法定地址，由此产生的一切费用由投标人承担。

3、最终验收：设备在安装地安装、调试与试运行无问题之后30天内完成最终验收（因投标人原因导致无法验收的情况除外）。项目具备验收条件后，投标人应向采购人提出验收请求并提供完整的项目交接资料及交接报告。采购人收到验收请求后组织验收，验收合格后，签发验收单；验收不合格，采购人有权选择通知整改或退换货处理：①选择通知整改处理的，投标人需在收到整改通知日起30天内完成整改，逾期未处理，将按退货处理，由此产生的费用和采购人的损失，由投标人承担；②选择换货处理的，投标人需在收到换货通知日起30天内交付合格的新品，逾期未处理，将按退货处理，由此产生的费用和采购人的损失，由投标人承担；③选择退货处理的，投标人需在收到退货通知之日起10天内将货物自行运回，如逾期投标人未退回货物，采购人有权将货物退回投标人法定地址，由此产生的一切费用由投标人承担。

**四、报价要求**

1、投标报价指为完成指定服务所需投入的人工、材料、交通运输费、利润、税金、售后服务费、政策性文件规定费用以及所有风险与责任等一切费用。报价供应商报价应包括项目所涉及的所有费用进行报价，报价供应商报价应包含完成本项目所涉及的所有费用。

2、各供应商报价时应综合考虑日后属政策性调整、各种材料市场价格的浮动等因素造成的货物价格变动，上述价格变动不予调整。

3.各供应商对每个合同号只允许有一个报价，不接受任何选择性的报价。

4.成交供应商在服务期限内，应严格按照《劳动法》的规定用工，签订用工劳务合同，并按规定为工人购买人身意外保险及相关的劳动保险，承包期间发生的一切安全责任事故及造成第三者伤害责任的，均由成交供应商承担。

**五、交货地点及时间**

**合同签订后 3个工作日内交货，交货地点为泉州师范学院化工与材料学院。**

**六、付款方式**

**全部货物交付并验收合格后，成交供应商提供相应资料，采购人收到后一次性支付合同金额的100%货款。**

**七、知识产权**

1.成交供应商提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则成交供应商应赔偿该损失。

2.若成交供应商提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则成交供应商中标资格将被取消；采购人还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，并按本合同约定追究其违约责任。

**八、违约责任**

（1）采购人在成交供应商将合同清单上的货物运达指定地点后15个工作日后无正当理由不接收的，或不及时验收的，成交供应商有权按规定提请有关部门依法处理，并根据处理结果依法由采购人赔偿成交供应商损失。

（2）成交供应商所交货物不符合本招标文件要求的，采购人有权拒收；同时，成交供应商应向采购人赔偿该合同款30%的违约金，且涉及到的部分合同条款采购人有权终止履行。

（3）成交供应商不能按时交付货物的，每逾期1日，应按该合同款总额3‰标准向采购人支付日违约金，逾期超过15日的，采购人有权单方解除本合同，成交供应商除了应退还已收取的全部货款外，同时成交供应商还应向采购人偿付该合同款30%的违约金。

（4）成交供应商未经采购人同意单方面终止合同的，成交供应商除了应向采购人赔偿因合同终止导致的损失外，还应向采购人偿付该合同款30%的违约金。

（5）因成交供应商违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款或履约保证金中扣除。

（6）成交供应商在货物运输、装卸、安装等各种环节中产生的一切意外事故，包括不可抗拒力因素造成的事故，造成货物或配件的损坏概由成交供应商负责。

（7）因采购人原因导致成交供应商未能按合同约定履行的，成交供应商可免于承担违约责任。

# 第四部分 报价文件格式

**报价响应文件**

**采 购 编 号：**

**项 目 名 称：**

 **报价供应商名称：**

 **日 期：**

**格式1 报 价 书**

致： **泉州师范学院（采购单位名称）**

 根据贵方为 (采购编号、项目名称) 项目招标采购货物及服务的报价邀请，报价代表 (全名、职务)经正式授权并代表报价供应商 (报价供应商全称、地址)提交以下文件正本 份和副本 份。

(1) 报价书、报价一览表等；

(2) 资格证明文件；

(3) 按报价供应商须知要求提供的全部文件；

(4) 按询价文件要求提供的有关必要文件；

(5) 报价供应商认为需加以说明的其它文件；

 据此函，报价供应商同意遵守如下条款：

1、所附“报价一览表”规定的应提供和支付的服务，报价为人民币　　　　　　。

2、报价供应商将按询价文件规定履行合同责任和义务。

3、报价供应商已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本次报价有效期在本询价文件中所规定的时间内保持有效。

5、如果在规定的评审时间后，报价供应商在报价有效期内撤回报价，其报价保证金将不予退还。

6、报价供应商同意提供按照采购代理机构可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解采购代理机构不一定要接受最低价的报价或逾期收到的任何报价。

7、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

报价代表姓名、职务(印刷体)：

报价代表签字：

报价供应商全称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

**格式2 报价一览表**

采购编号：

报价供应商全称(加盖公章)：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合同号** | **采购标的** | **数量** | **报价（元）** |
| 1 |  |  |  |

报价供应商全称(加盖公章)：

报价代表签字：

日期： 年 月 日

**格式3 分项报价明细表**

采购编号：

报价供应商全称(加盖公章)：

格式自拟定

报价供应商全称(加盖公章)：

报价代表签字：

日期： 年 月 日

**格式4 资格声明函**

致： **泉州师范学院（采购单位名称）**

 根据贵方为 (采购编号、项目名称)采购项目的报价邀请，我方愿意参加报价，并证明所提供的资格文件和所要求的说明是真实可靠的和准确无误的。

我方对可能要求提供的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

 报价供应商全称： （加盖公章）

 法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

地址：

 电话／传真：

附后：

1、公司简介

2、资格证明文件（均加盖报价供应商公章）

1）合格有效的营业执照副本有效复印件；

2）法定代表人对报价代表的授权委托书（原件）；

3）法定代表人和报价代表身份证正反面有效复印件；

4）报价供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件且无行贿犯罪记录**（须提供相关证明文件或书面声明）**。

…………………………

**格式5 法定代表人授权书(原件)**

兹有(报价供应商全称)的法定代表人 （姓名）授权

（被授权人姓名），为 （采购编号）的报价代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字或盖章： 职务：

报价单位详细地址：

邮编：

E-mail:

联系电话/传真号码：

 报价供应商全称（加盖公章）：

 年 月 日

**（请附上法人代表及报价代表身份证双面复印件）**

**格式6 资格声明函**

致： **泉州师范学院（采购单位名称）**

1、我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件且无行贿犯罪记录。

特此声明！

2、我公司参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我公司承担责任。

特此声明。

报价供应商全称(加盖公章)：

报价代表签字：

日期： 年 月 日

**格式7 售后服务承诺**

致： **泉州师范学院（采购单位名称）**

报价供应商全称(加盖公章)：

报价代表签字：

日期： 年 月 日