询价文件                                                                        

询 价 文 件
采购编号：        QZSFXYBWC2026001        
项目名称：泉州师范学院2026年学校消防器材供应服务
泉州师范学院保卫处
2026年3月

目录
3第一部分    询价邀请


3询价标的一览表


4第二部分  报价供应商须知


4第三部分    询价内容及要求


4第四部分    报价文件格式


4格式1                       报   价  书


4格式2                       报价一览表


4格式3                          分项报价明细表


4格式4                           资格声明函


4格式5                  法定代表人授权书(原件)




第一部分    询价邀请
 泉州师范学院保卫处 以  询价  的方式对以下项目进行采购，欢迎合格的受邀供应商参加报价。
一、项目基本情况
采购编号：   QZSFXYBWC2026001    
项目名称：泉州师范学院2026年学校消防器材供应服务项目
预算金额：            79778元                  
采购需求：
	合同包
	项目名称
	数量/单位
	预算价（元）
	询价内容及要求

	一
	泉州师范学院2026年学校消防器材供应服务项目
	批
	79778
	详见询价文件第三部分要求


注：1、本项目采购为一个完整合同包，报价供应商必须对该合同包内所有货物报价时必须完整。评标与授标以合同包为单位。成交供应商不得转包他人，若发现转包，采购人有权终止协议,并由成交供应商承担相关责任。
2、本项目各组成部分必须是完整的、全新的、功能齐全的，达到国家或行业规定的标准；符合国家质量检测标准的，符合招标文件中的规格型号及配置要求的货物(包括零部件)，对于系统运行和安装所必需的部件，即使本合同附件未列出或数目不足，乙方仍须在执行合同时补足，所需费用由乙方承担。若未能实现以上功能，采购人有权终止协议,并由成交供应商承担相关责任。

3、本次采购的消防器材，自合同签订之日起至2027年4月30日，供应商以采购方消防器材的实际需求时间和数量供应。

	支付期次
	支付比例（%）
	支付期次说明

	每三个月结算一次直至结算完成
	100
	1.每批消防器材经采购人验收合格及收到税务发票后，每三个月结算一次直至结算完成。

2.此次采购消防器材数量按需而定，具体采购金额以实际结算为准。


二、报价供应商的资格要求:
1、报价供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件且无行贿犯罪记录（须提供相关证明文件或书面声明）；
2、本项目不接受以联合体形式参与报价。
三、提交报价响应文件截止时间 2026 年 4 月7日  12 时(北京时间)。（从询价公告发布之日起至供应商提交响应文件截止之日止不得少于3个工作日）。
四、询价时间：  2026年 4月7日 12时(北京时间)。
五、报价响应文件递交及询价地点：泉州市丰泽区东海大街398号泉州师范学院行政楼102室
六、凡对本次招标有疑义的，请以信函、电话、传真或来人与我校联系，联系人： 洪老师 ，联系电话： 15959268897 。
七、参照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条规定，供应商认为谈判文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人质疑。                                         
第二部分  报价供应商须知
报价供应商须知前附表是对报价供应商须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准。
	条款号
	内  容

	1
	泉州师范学院保卫处
地址：泉州市丰泽区东海大街398号.

	2
	报价供应商必须在报价文件中提供以下证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件(加盖报价供应商公章)：
1、合格有效的营业执照副本复印件；
2、法定代表人对谈判代表的授权委托书（原件）；
3、法定代表人身份证正反面有效复印件；
4、谈判代表身份证正反面有效复印件；
5、报价供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件且无行贿犯罪记录（须提供相关证明文件或书面声明）；
特别说明：报价供应商必须对上述资格证明文件的真实性负责，原件备查；如果报价供应商虚报上述资格证明文件骗取成交，其成交资格无效。

	3
	询价保证金：本项目无须缴纳保证金。

	4
	履约保证金：无。

	5
	报价有效期：报价文件自评审之日起，报价有效期为90天。

	6
	报价供应商递交报价响应文件的份数：正本1份、副本3份。

	7
	报价供应商参加评审会的应是报价代表。报价代表可以是法定代表人或法定代表人的授权委托人。若法定代表人参加的，请提供营业执照复印件、身份证原件；若法定代表人的授权委托人参加，法定代表人的授权委托人必须持有本人身份证原件、法定代表人授权书(格式详见：询价文件格式)、营业执照复印件。

	8
	评审方法：本次询价采用最低评标价法。
即在全部满足询价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价供应商作为成交候选供应商或成交人。

	9
	询价小组根据询价文件、报价文件，经综合分析、比较、算术性修正、评标价格量化，按满足询价文件实质性要求，符合采购需求、质量和服务相等的前提下，对报价供应商的评标价格从低到高进行排序，并依照排序推荐三名成交候选人。当出现二个或二个以上相同报价，则抽签产生第一成交候选供应商。

	10
	询价小组在遵循采购法规定的原则上，按照本询价采购文件规定的评定标准进行评议，根据符合采购需求、质量和服务相等，报价最低且未超过采购预算的报价供应商为成交供应商。

	11
	成交供应商接到采购单位成交通知后20日内与采购人签订合同，逾期视为自动放弃中标资格，并将追究相关责任逾期按谈判后撤回成交处理。

	12
	出现下列情形之一的，本次询价采购应予废标：
1.符合专业条件的供应商或者对询价文件作实质性响应的供应商不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.报价供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消的。

	13
	凡有下列情况之一的，其报价将按照无效报价处理：
1.未按照询价文件规定要求装订、密封、签字、加盖报价供应商公章的；
2.不具备询价文件中规定资格要求或提供资格证明文件不全的；
3.报价超过最高限价的；
4.提交的是可选择性报价的；
5.报价内容与询价内容及技术要求有不满足的；
6.干扰或试图对采购人、采购代理机构和询价小组的评审、比较或评审结果的决定进行影响；
7.报价有严重缺漏项目的；
8.不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的；
9.出现影响采购公正的违法、违规行为的。


第三部分    询价内容及要求

一、基本技术参数及要求

	序号
	货物
名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	1
	更换ABC4公斤干粉灭火器药品
	充装量4kg，药剂为磷酸铵盐。
	具
	2100
	/

	2
	更换3公斤二氧化碳药品
	充装量3kg，使用温度-10℃—+55℃,水压测试2505MPa
	具
	82
	/

	3
	ABCE5公斤干粉灭火器新瓶
	3C 认证，符合 GB4351-2023要求,手提式，MF/ABCE5,灭火器瓶材质为碳钢，红色，灭火级别不小于 3A/89B C E
	具
	280
	/

	以上货物供应要求供应商提供送货到对应楼栋的服务要求。


说明：报价供应商提供的产品需完全满足以上功能参数要求及设备检验报告证明，否则视为无效报价。

二、售后服务要求
（一）投标人对提供的货物或服务，因产品及服务质量、或知识产权纠纷等问题，必须提供保修、包换、包退等服务。
（二）本项目投标人具备相应所有货物的维护保养服务能力，包括拥有本次所出售货物的货物或软件的专业技术人员，售后服务范围包括软件故障、系统故障、系统优化、对系统问题的咨询服务及其它必须的技术服务，进行终生维护和修理。
（三）质保期：投标人所供货物质保期自最终验收合格之日起开始计算，投标人需保证免费质保期24个月。自验收合格之日起质保期内免费提供上门技术服务支持、咨询和维修等服务，所有所售系统提供质保期内保修，并可无限期使用；提供终身免费维护（软件一旦出现问题，提供免费重新安装服务）；在设备使用期间的耗材均按市场最优惠价格供应、不收取上门服务费等其他费用。
（四）质保期内货物一旦出现故障，成交供应商响应时间不超过4小时，检修人员应在24小时内到设备安装地点及时排除故障，48小时内解决问题并恢复正常使用。如故障无法排除，成交供应商应负责使用替代设备，其费用由成交供应商承担。保修期过后对设备故障需要更换的配件将以成本价提供。
（五）质保期结束后，投标人需提供终身免费咨询；投标人仍应对设备进行终生有偿维护和修理，货物一旦出现故障，提供维修所需的零配件，并派出检修人员在24小时内到货物安装现场对设备进行维修，维护费用按不高于同等产品其他单位收费标准收取。
（六）履行所承诺的其他服务条款。
三、项目验收
（一）验收标准
验收标准:按生产厂家的产品出厂检验标准、招标文件、设计文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款进行数量及质量的验收。
（二）验收程序
1、出厂检验：中标人需提供设备、安装材料、工具、软件包和文件的发货清单和计划，发货计划应经采购人认可后实施。中标人负责所提供产品的出厂检验，保证产品原产地和技术指标的真实性、完整性、合法性，在采购人指定地点进行统一设置和安装，并负责将产品送达交货地点，并向采购人提供货物制造厂的出厂检验报告、质量合格证书。采购人（或采购人授权单位）在货物到货后，将按合同规定对所交货物进行清点、核对和商检。
2、初步验收：货物到达交货地点并安装到对应位置后，由采购人会同有关部门进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证）。该验收应达到合同规定的要求。
3、最终验收：中标人根据采购要求进行产品安装、调试后，由采购人进行使用性能方面的验收。各项指标和参数应符合验收标准，凡未达到质量要求，作退货处理，中标人承担违约责任。安装货物由中标人按照合同约定的具体数量、地点及时间运送到安装现场进行安装，并负责安装调试工作，经最终验收合格后，交付采购人使用。
四、报价要求
1、投标报价指为完成指定服务所需投入的人工、材料、交通运输费、利润、税金、售后服务费、政策性文件规定费用以及所有风险与责任等一切费用。报价供应商报价应包括项目所涉及的所有费用进行报价，报价供应商报价应包含完成本项目所涉及的所有费用。
2、各供应商报价时应综合考虑日后属政策性调整、各种材料市场价格的浮动等因素造成的货物价格变动，上述价格变动不予调整。

3.各供应商对每个合同号只允许有一个报价，不接受任何选择性的报价。
4.成交供应商在服务期限内，应严格按照《中华人民共和国劳动法》的规定用工，签订用工劳务合同，并按规定为工人购买人身意外保险及相关的劳动保险，承包期间发生的一切安全责任事故及造成第三者伤害责任的，均由成交供应商承担。

五、交货地点及时间
1、交付地点：采购人指定地点。 
2、交付时间：合同签订之日起至2027年4月30日，投标人以采购方消防器材的实际需求时间供应。
3、交付条件：验收合格，安装测试完毕，交付使用。
4、安装地点：东海大街398号泉州师范学院主校区。
六、付款方式

    签订合同后，货到现场安装调试完毕，经最终验收合格。每批消防器材经过采购人验收合格及收到税务发票后，每三个月结算一次直至结算完成。此次采购消防器材数量按需而定，具体采购金额以实际结算为准。收到税务发票后，采购人1个月内支付。 
七、知识产权
1.成交供应商提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则成交供应商应赔偿该损失。
2.若成交供应商提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则成交供应商中标资格将被取消；采购人还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，并按本合同约定追究其违约责任。
八、违约责任
（1）采购人在成交供应商将合同清单上的货物运达指定地点后15个工作日后无正当理由不接收的，或不及时验收的，成交供应商有权按规定提请有关部门依法处理，并根据处理结果依法由采购人赔偿成交供应商损失。
（2）成交供应商所交货物不符合本招标文件要求的，采购人有权拒收；同时，成交供应商应向采购人赔偿该合同款30%的违约金，且涉及到的部分合同条款采购人有权终止履行。
（3）成交供应商不能按时交付货物的，每逾期1日，应按该合同款总额3‰标准向采购人支付日违约金，逾期超过15日的，采购人有权单方解除本合同，成交供应商除了应退还已收取的全部货款外，同时成交供应商还应向采购人偿付该合同款30%的违约金。
（4）成交供应商未经采购人同意单方面终止合同的，成交供应商除了应向采购人赔偿因合同终止导致的损失外，还应向采购人偿付该合同款30%的违约金。
（5）因成交供应商违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款或履约保证金中扣除。
（6）成交供应商在货物运输、装卸、安装等各种环节中产生的一切意外事故，包括不可抗拒力因素造成的事故，造成货物或配件的损坏概由成交供应商负责。
（7）因采购人原因导致成交供应商未能按合同约定履行的，成交供应商可免于承担违约责任。

第四部分    报价文件格式
报价响应文件
采 购 编 号：  QZSFXYBWC2026001     
项 目 名 称：泉州师范学院2026年学校消防器材供应服务项目
  报价供应商名称：               
  日      期：               
格式1                       报   价  书
致：   泉州师范学院（泉州师范学院保卫处）      
    根据贵方为                          (采购编号、项目名称) 项目招标采购货物及服务的报价邀请，报价代表                   (全名、职务)经正式授权并代表报价供应商                          (报价供应商全称、地址)提交以下文件正本      份和副本      份。
(1) 报价书、报价一览表等；
(2) 资格证明文件；
(3) 按报价供应商须知要求提供的全部文件；
(4) 按询价文件要求提供的有关必要文件；
(5) 报价供应商认为需加以说明的其它文件；
    据此函，报价供应商同意遵守如下条款：
1、所附“报价一览表”规定的应提供和支付的服务，报价为人民币　　　　　　。
2、报价供应商将按询价文件规定履行合同责任和义务。
3、报价供应商已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4、本次报价有效期在本询价文件中所规定的时间内保持有效。
5、如果在规定的评审时间后，报价供应商在报价有效期内撤回报价，其报价保证金将不予退还。
6、报价供应商同意提供按照采购代理机构可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解采购代理机构不一定要接受最低价的报价或逾期收到的任何报价。
7、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：                            邮编：             
电话：                            传真：             
报价代表姓名、职务：                         
报价代表签字：                 
报价供应商全称（加盖公章）：                          
日期：    年   月   日 
 格式2                       报价一览表
采购编号：                
报价供应商全称(加盖公章)：                    
	合同号
	采购标的
	数量
	报价（元）

	1
	
	
	


报价供应商全称(加盖公章)：                    
报价代表签字：                    
日期：    年   月   日  
格式3                          分项报价明细表
采购编号：                
报价供应商全称(加盖公章)：                    
格式自拟定
报价供应商全称(加盖公章)：                    
报价代表签字：                    
日期：    年   月   日  
格式4                           资格声明函
致：  泉州师范学院（泉州师范学院保卫处）      
    根据贵方为                         (采购编号、项目名称)采购项目的报价邀请，我方愿意参加报价，并证明所提供的资格文件和所要求的说明是真实可靠的和准确无误的。
我方对可能要求提供的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。
    报价供应商全称：          （加盖公章）             
    法定代表人（或授权代表）签字或盖章：                 
地址：                                         
    电话／传真：                                   
附后：
1、公司简介
2、资格证明文件（均加盖报价供应商公章）
1）合格有效的营业执照副本有效复印件；
2）法定代表人对报价代表的授权委托书（原件）；
3）法定代表人和报价代表身份证正反面有效复印件；
4）报价供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件且无行贿犯罪记录（须提供相关证明文件或书面声明）。
…………………………
 格式5                  法定代表人授权书(原件)
兹有                   (报价供应商全称)的法定代表人        （姓名）授权              
（被授权人姓名），为              （采购编号）的报价代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。
本授权书仅对该项目有效，特此声明。
法定代表人签字或盖章：                
被授权人签字或盖章：                职务：           
报价单位详细地址：                             
邮编：                             
E-mail:                             
联系电话/传真号码：                             
                   报价供应商全称（加盖公章）：
                年   月   日
（请附上法人代表及报价代表身份证双面复印件）
格式6                          资格声明函
致：   泉州师范学院（泉州师范学院保卫处）      
1、我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件且无行贿犯罪记录。
特此声明！
2、我公司参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我公司承担责任。
特此声明。
报价供应商全称(加盖公章)：                    
报价代表签字：                    
日期：    年   月   日  
格式7                         售后服务承诺 
致：   泉州师范学院（泉州师范学院保卫处）      
报价供应商全称(加盖公章)：                    
报价代表签字：                    
日期：    年   月   日  

PAGE  
	福建诚信招标有限公司                          联系电话：0595-22507198、22507298                     



