实验设备〔2022〕16号

实验室与设备管理处关于开展

2022年冬季期末实验室安全检查的通知

各学院：

时值秋冬，天干物燥，消防安全事故进入高发季节。为做好冬季实验室安全管理工作，排查和消除实验室潜在的安全隐患，确保校园安全稳定，学校决定开展冬季期末实验室安全检查工作，现将有关事项通知如下：

- 检查范围

全校实验室、实训场所。

- 检查内容

1.检查实验室化学品管理情况，特别是管制类化学品、危险化学品管理。检查化学品存放情况，确保科学有序存放、化学品标签完整清晰；检查化学品储存场所，确保通风、温度控制、监控、报警等安全设施运行良好。

2.检查特种设备安全。着重对高温、高压、反应釜等进行检查，及时排除隐患，规范管理，确保教学设施安全运行。严禁设备超负荷运转、超期服役。

3.检查实验室用电安全。严格用电管理，加强防潮、防湿、防漏电工作，确保仪器设备安全、正常使用。坚决杜绝违规使用小太阳、电炉等设备，严禁在实验室乱拉乱接电线，严禁在实验室内给电动车充电。

4.检查消防安全。保持消防通道通畅，指示明确，确保实验室内消防设施和器材处于完整、完好和有效的备用状态。

5.检查气体安全。对气体钢瓶进行有效期、使用状态、气路密闭性、安全阀、报警器等进行检查，如有安全隐患须及时进行妥善处理；实验室不得过量囤积气体钢瓶，及时清运不使用或空的气体钢瓶。

6.检查各类警示标识。检查涉及危险源的实验场所是否有显著、明确的警示标识，及时补充必要的标识，更换老旧、脱落的标识。

7.检查实验室危险废弃物。对实验室积存的危险废弃物进行清点，按学校要求分类收集，及时送处。

8.检查实验室安全防护设施和物资储备。检查实验室的通风橱、紧急喷淋、洗眼器等安全设施确保处于正常工作状态；检查应急物资柜、急救药箱等，确保实验室配一定数量的防护口罩、洗手液、消毒剂等个人防护用品和应急物资，且存放地点有明显标识。

三、工作安排

1.学院自查自纠阶段（即日起至12月7日）

请各学院针对检查内容，参照《高等学校实验室安全检查项目表（2022年）》，组织人员开展实验室自查自纠工作，认真填写《泉州师范学院实验室安全自查记录本》和《泉州师范学院实验室安全隐患排查整改情况表》，并于12月7日下班前将《泉州师范学院实验室安全隐患排查整改情况表》纸质版经学院负责人签字后加盖公章送至实验室与设备管理处实验室管理科（行政楼410室）,电子版发送至syzx@qztc.edu.cn.联系电话：0595-22050058。

2.学校检查阶段（12月8日至12月9日）

学校将组织人员在各学院自查基础上对各实验室和实训场所进行现场检查，对现场检查中发现的问题将及时通报。

四、工作要求

1.各学院要深刻认识学校实验室安全工作的重要性，按通知要求立即开展自查工作，切实做到部署到位、检查到位、责任到位，对所在区域内的安全隐患进行一次全面彻底地排查，针对检查发现的问题，能立行立改的，要立即整改，不能立行立改的，要列入隐患清单，明确整改措施。

2.时值冬季事故频发时期，各学院要高度重视冬季实验室安全工作，以此次安全检查为契机，做好实验室安全隐患排查，克服麻痹思想和侥幸心理，采取有针对性的安全保障和应急处置措施，做好实验室安全事故防范工作。

附件：泉州师范学院实验室安全隐患排查整改情况表

实验室与设备管理处

2022年12月2日

实验室与设备管理处                       2022年12月2日印发