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第一部分    询价邀请
[bookmark: _Toc87857945][bookmark: _Toc35941127][bookmark: _Toc3785675][bookmark: _Toc108260365][bookmark: _Toc98672988][bookmark: _Toc35068743][bookmark: _Toc53335577][bookmark: _Toc53570175][bookmark: _Toc34703823][bookmark: _Toc93397582][bookmark: _Toc35599967][bookmark: _Toc35742634][bookmark: _Toc3785461][bookmark: _Toc35107772][bookmark: _Toc98731630][bookmark: _Toc34789935][bookmark: _Toc35222536][bookmark: _Toc34664278][bookmark: _Toc3785513][bookmark: _Toc108257397][bookmark: _Toc108257590][bookmark: _Toc105389203][bookmark: _Toc35071897][bookmark: _Toc60130052][bookmark: _Toc36123671][bookmark: _Toc36146204][bookmark: _Toc93397984][bookmark: _Toc108257116][bookmark: _Toc108257466][bookmark: _Toc3785637][bookmark: _Toc425276503][bookmark: _Toc33953164][bookmark: _Toc33775520][bookmark: _Toc35622007][bookmark: _Toc54513051][bookmark: _Toc40761347][bookmark: _Toc34745149] 泉州师范学院 后勤管理处 以  询价  的方式对以下项目进行采购，欢迎合格的受邀供应商参加报价。
一、项目基本情况
采购编号： HQZCCG2026004                 
项目名称： 泉州师范学院2026-2027学年二次供水水池清洗消毒服务采购项目 
预算金额： 人民币柒万壹仟零肆拾元整（￥71040.00）    
[bookmark: _Toc491700004][bookmark: _Toc26626][bookmark: _Toc13469]采购需求：
	合同包
	项目名称
	数量/单位
	预算价（元）
	询价内容及要求

	一
	泉州师范学院2026-2027学年二次供水水池清洗消毒服务采购项目
	一项
	71040.00
	详见询价文件  第三部分要求


注：本项目采购为一个完整合同包，报价供应商必须对该合同包内所有服务报价时必须完整。评标与授标以合同包为单位。成交供应商不得转包他人，若发现转包，采购人有权终止协议,并由成交供应商承担相关责任。
二、报价供应商的资格要求:
1、报价供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件且无行贿犯罪记录（须提供相关证明文件或书面声明）；
2、本项目不接受联合体形式参与报价。
三、提交报价响应文件截止时间 2026 年 7 月 22 日 9:00  (北京时间)。（从询价公告发布之日起至供应商提交响应文件截止之日止不得少于3个工作日）。
四、询价时间：  2026 年 7 月 22 日 9:00 (北京时间)
五、报价响应文件递交及询价地点：
凡有意参加投标者，请于公告挂网时间至 2026 年 7 月 21 日下午 17：00 时（以收到邮件时间为准），将报名登记表、合格有效的营业执照打印加盖公章扫描成PDF后通过电子邮箱将报名资料发送至采购人邮箱（houqin@qztc.edu.cn）进行报名登记。
报名资料不作为资格审查依据，资格审查由评标委员会在评标现场进行，投标人的资格条件不符参与投标造成的损失采购人概不负责。
询价地点：泉州市丰泽区东海大街398号泉州师范学院文科教学楼A栋117室。
六、凡对本次招标有疑义的，请以信函、电话、传真或来人与我校联系，联系人：陈老师，联系电话： 0595-22919817 。
七、参照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条规定，供应商认为询价文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。                                         
 
[bookmark: _Toc7302][bookmark: _Toc4126]
第二部分  报价供应商须知
报价供应商须知前附表是对报价供应商须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准。
	条款号
	内  容

	1
	泉州师范学院后勤管理处
地址：泉州市丰泽区东海大街398号.

	2
	报价供应商必须在报价文件中提供以下证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件(加盖报价供应商公章)：
1、合格有效的营业执照副本复印件,营业执照经营范围需含有二次供水水池清洗、消毒；
2、法定代表人对谈判代表的授权委托书（原件）；
3、法定代表人身份证正反面有效复印件；
4、谈判代表身份证正反面有效复印件；
5、报价供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件且无行贿犯罪记录（须提供相关证明文件或书面声明）；
6、清洗消毒人员在有效期限内的健康检查合格证明有效复印件（健康证），原件备查（不少于8人）；
7、清洗消毒服务所使用的消毒用品品名及相关生产厂家的《消毒产品生产企业卫生许可证》有效复印件。消毒产品应在有效期内，并提供产品合格证明文件
特别说明：报价供应商必须对上述资格证明文件的真实性负责，原件备查；如果报价供应商虚报上述证明文件骗取成交，其成交资格无效。

	3
	询价保证金：本项目无须缴纳保证金。

	4
	履约保证金：无需缴纳履约保证金。

	5
	报价有效期：报价文件自评审之日起，报价有效期为90天。

	6
	报价供应商递交报价响应文件的份数：正本1份、副本3份。

	7
	报价供应商参加评审会的应是报价代表。报价代表可以是法定代表人或法定代表人的授权委托人。若法定代表人参加的，请提供营业执照复印件、身份证原件；若法定代表人的授权委托人参加，法定代表人的授权委托人必须持有本人身份证原件、法定代表人授权书(格式详见：询价文件格式)、营业执照复印件。

	8
	评审方法：本次询价采用最低价评标法。
即在全部满足询价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价供应商作为成交候选供应商或成交人。

	9
	询价小组根据询价文件、报价文件，经综合分析、比较、算术性修正、评标价格量化，按满足询价文件实质性要求，符合采购需求、质量和服务相等的前提下，对报价供应商的评标价格从低到高进行排序，并依照排序推荐三名成交候选人。当出现二个或二个以上相同报价，则抽签产生第一成交候选供应商。

	10
	询价小组在遵循采购法规定的原则上，按照本询价采购文件规定的评定标准进行评议，根据符合采购需求、质量和服务相等，报价最低且未超过采购预算的报价供应商为成交供应商。

	11
	成交供应商接到采购单位成交通知后30日内与采购人签订合同，逾期视为自动放弃中标资格，并将追究相关责任逾期按谈判后撤回成交处理。

	12
	出现下列情形之一的，本次询价采购应予废标：
1.符合专业条件的供应商或者对询价文件作实质性响应的供应商不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.报价供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消的。

	13
	凡有下列情况之一的，其报价将按照无效报价处理：
1.未按照询价文件规定要求装订、密封、签字、加盖报价供应商公章的；
2.不具备询价文件中规定资格要求或提供资格证明文件不全的；
3.报价超过最高限价的；
4.提交的是可选择性报价的；
5.报价内容与询价内容及技术要求有不满足的；
6.干扰或试图对采购人、采购代理机构和询价小组的评审、比较或评审结果的决定进行影响；
7.报价有严重缺漏项目的；
8.不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的；
9.出现影响采购公正的违法、违规行为的。


[bookmark: _Toc5918][bookmark: _Toc12454][bookmark: _Toc4338]

[bookmark: _Toc34][bookmark: _Toc1931]








第三部分    询价内容及要求
一、基本技术参数及要求
（一）2026-2027学年泉州师范学院二次供水水池清洗消毒服务项目清单
	序号
	项目
名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	控制单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	主校区水池清洗消毒
	主校区2700m³高位水池1个，300m³地面水池1个，每次两个水池同时清洗，服务期内共清洗2次
	次
	2
	18000.00
	36000.00
	服务期内清洗2次，每次清洗消毒完毕需取水样送检，出具盖有CMA印章的水质检测报告

	2
	南安校区水池清洗消毒
	南安校区屋顶水池14个，每次全部清洗，服务期内共清洗4次
	次
	4
	7500.00
	30000.00
	服务期内清洗4次，每次清洗消毒完毕需取水样送检，出具盖有CMA印章的水质检测报告

	3
	主校区高位水池更换消毒包
	主校区高位水池每月更换消毒包一次
	项
	1
	5040
	5040
	1.南北侧各挂漂白粉消毒包（每包4000g）；
2.每次更换消毒包必须提供记录表，并由采购人现场人员签字确认；
3. 服务期内共计12次，每月1次。

	合计金额
	71040.00
	


（二）清洗消毒要求
二次供水水池清洗消毒应当按照国家《二次供水设施卫生规范》GB17051-2025、住建部《二次供水技术规程》CJJ140-2010和《福建省住宅建筑生活供水工程技术规程》DBJ/T13-258-2017进行。
具体清洗及消毒流程如下：
（1）关闭进水供水阀，打开排污阀，将水排至30～40cm，开始清洗水箱四边及箱内不锈钢梁、柱污垢和底部沉积物；
（2）用自来水反复喷射四壁，刷洗干净；
（3）用0.2～0.3%漂白粉溶液喷洒整个水箱，消毒作用半小时后，再用自来水冲洗数次；
（4）将自来水放至正常使用容积，用持续消毒法进行消毒（每月需安排专门人员前往主校区高位水池南北两侧加挂一个消毒包）；
（5）水箱加盖、上锁；
（6）水质送检。
（三）质量要求
（1）清洗消毒完毕后，水池内四壁及水池顶和底部用手触摸没有腻滑的感觉；以肉眼观察，水池壁没有污渍；水池内的水清晰，光线充足时可见池水透明；
（2）清洗消毒后的水池水质检测结果应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的规定；
（3）水池清洗消毒后的水质检测项目应至少包括《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022规定的常规指标中适用于二次供水的相关项目，包括但不限于：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离余氯、总大肠菌群、菌落总数及其他现行国家标准要求检测的项目。需由具备CMA资质认定的水质检测机构出具加盖CMA印章的检测报告。
二、售后服务要求
[bookmark: _Toc358109805][bookmark: _Toc394319916][bookmark: _Toc425276504][bookmark: _Toc478753855][bookmark: _Toc416379639][bookmark: _Toc57451666]（1）成交供应商未能按照二次供水水池清洗规程要求进行作业的，采购人有权要求成交供应商重新清洗；成交供应商拒绝重新清洗或重新清洗后仍不符合要求的，采购人有权解除合同。因成交供应商原因造成损失的，成交供应商应承担赔偿责任；
（2）成交供应商服务结束后，水池水质未能达到国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的规定或具备CMA资质认定的检测机构出具的检测报告有项目不合格的，采购人有权要求成交供应商重新清洗；成交供应商拒绝重新清洗或重新清洗后仍不符合要求的，采购人有权解除合同。因成交供应商原因造成损失的，成交供应商应承担赔偿责任。
三、项目验收
[bookmark: _Toc430269287][bookmark: _Toc491700052][bookmark: _Toc285393068][bookmark: _Toc430269118][bookmark: _Toc394319918][bookmark: _Toc358109807][bookmark: _Toc394319917][bookmark: _Toc358109806]（一）验收标准
按国家现行有效标准、行业标准、地方标准、招标文件、成交供应商响应文件、合同等相关文件执行。验收结果应符合采购人使用要求；
（二）验收程序
1、提交计划：采购人应提前一周告知成交供应商水池清洗消毒时间。成交供应商应在采购人通知后3个工作日内提交清洗消毒时间安排表、清洗消毒流程、清洗人员在有效期内的健康检查合格证明复印件（健康证）（不少于8人）、清洗消毒服务所使用的消毒用品品名及相关生产厂家的《消毒产品生产企业卫生许可证》有效复印件等材料电子版供采购人审核。采购人确认后，成交供应商应在采购人指定的清洗消毒时间内完成相关服务；
2、初步验收：清洗消毒完毕后，采购人按照《清洗消毒要求》和《质量要求（1）》对服务质量进行初步验收。如果验收不合格，采购人有权要求成交供应商重新清洗；若成交供应商拒绝重新清洗或重新清洗后仍不合格的，采购人有权委托第三方进行处理，所产生的一切费用由成交供应商承担，并从应付款项中直接扣除。
3、最终验收：水池清洗消毒完毕，成交供应商需采集水样送至具有专业资质的水质水样检验检测机构进行检测，采购人将安排专人全程见证采样过程。成交供应商需按照采购人要求提供相关的书面纸质材料，包括加盖CMA印章的水质检测报告、含有效的营业执照副本复印件、清洗消毒时间安排表、清洗消毒流程、清洗人员在有效期限内的健康检查合格证明有效复印件（健康证）、清洗消毒服务所使用的消毒用品品名及相关生产厂家的《消毒产品生产企业卫生许可证》有效复印件等，采购人会对相关材料进行审核，组织最终验收。如果验收不合格，采购人有权要求成交供应商重新清洗消毒。若成交供应商拒绝重新清洗或重新清洗后仍不合格的，采购人有权委托第三方进行处理，所产生的一切费用由成交供应商承担，并从应付款项中直接扣除。
四、报价要求
[bookmark: _Toc491700053]1、投标报价指为完成指定服务所需投入的人工、材料、交通运输费、利润、税金、售后服务费、政策性文件规定费用以及所有风险与责任等一切费用。报价供应商报价应包括项目所涉及的所有费用进行报价，报价供应商报价应包含完成本项目所涉及的所有费用；
2、各供应商报价时应综合考虑日后属政策性调整、各种材料市场价格的浮动等因素造成的货物价格变动，上述价格变动不予调整；
3.各供应商对每个合同号只允许有一个报价，不接受任何选择性的报价；
4.成交供应商在服务期限内，应严格按照《劳动法》的规定用工，签订用工劳务合同，并按规定为工人购买人身意外保险及相关的劳动保险，承包期间发生的一切安全责任事故及造成第三者伤害责任的，均由成交供应商承担。
五、服务地点及时间
采购人会在每次清洗消毒前一周告知成交供应商水池清洗消毒时间，成交供应商应该采购人指定的清洗消毒时间内完成相关服务。服务地点为泉州师范学院主校区、泉州师范学院南安校区。
六、付款方式
[bookmark: _GoBack]本项目含6次清洗消毒服务（其中主校区2次，南安校区4次）及主校区高位水池更换消毒包。成交供应商需保质保量完成每项服务并向采购人的提交相关书面材料。采购人在接到相关书面材料组织最终验收。经采购人验收合格后15个工作日内，采购人向投标人支付当次清洗费用，按实际清洗数量、次数及附件价格明细表中标明的单价结算。付款前，成交供应商向采购人开具等额有效的合格增值税发票。 
七、知识产权
成交供应商对服务过程中知悉的采购人水质检测报告及相关信息应严格保密，未经采购人书面同意不得向任何第三方泄露（法律法规另有规定或国家机关依法要求的除外）。保密义务不因本合同的终止而免除。
八、违约责任
（1）采购人在成交供应商完成服务并提交全部验收材料后15个工作日内无正当理由不组织验收的，或验收合格后无正当理由不按约定支付服务费用的，成交供应商有权依法向采购人主张权利，采购人应依法承担相应违约责任。。
（2）成交供应商提供的服务不符合本招标文件及合同要求的，采购人有权要求成交供应商限期整改；拒不整改或整改后仍不符合要求的，采购人有权解除合同，并要求成交供应商承担相应违约责任。同时，成交供应商应向采购人赔偿该合同款30%的违约金，且涉及到的部分合同条款采购人有权终止履行。
（3）成交供应商不能按时完成服务，每逾期1日，应按该合同款总额3‰标准向采购人支付日违约金，逾期超过15日的，采购人有权单方解除本合同，成交供应商除了应退还已收取的全部货款外，同时成交供应商还应向采购人偿付该合同款30%的违约金。
（4）成交供应商未经采购人同意单方面终止合同的，成交供应商除了应向采购人赔偿因合同终止导致的损失外，还应向采购人偿付该合同款30%的违约金。
（5）因成交供应商违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款或履约保证金中扣除。
（6）成交供应商在服务过程中产生的一切意外事故，包括不可抗拒力因素造成的事故，造成货物或配件的损坏概由成交供应商负责。
（7）因采购人原因导致成交供应商未能按合同约定履行的，成交供应商可免于承担违约责任。
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第四部分    报价文件格式


报价响应文件



采 购 编 号： HQZCCG2026004 
项 目 名 称： 泉州师范学院2026-2027学年二次供水水池清洗消毒服务采购项目





  报价供应商名称：               
  日      期：               






[bookmark: _Toc12112][bookmark: _Toc1376][bookmark: _Toc29646][bookmark: _Toc14215][bookmark: _Toc432513145][bookmark: _Toc373141305][bookmark: _Toc1606][bookmark: _Toc393727156][bookmark: _Toc502907889][bookmark: _Toc372013039]格式1                       报   价  书

致：   泉州师范学院后勤管理处      
    根据贵方为                          (采购编号、项目名称) 项目招标采购货物及服务的报价邀请，报价代表                   (全名、职务)经正式授权并代表报价供应商                   (报价供应商全称、地址)提交以下文件正本      份和副本     份。
(1) 报价书、报价一览表等；
(2) 资格证明文件；
(3) 按报价供应商须知要求提供的全部文件；
(4) 按询价文件要求提供的有关必要文件；
(5) 报价供应商认为需加以说明的其它文件；
    据此函，报价供应商同意遵守如下条款：
1、所附“报价一览表”规定的应提供和支付的服务，报价为人民币　　　　　　。
2、报价供应商将按询价文件规定履行合同责任和义务。
3、报价供应商已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4、本次报价有效期在本询价文件中所规定的时间内保持有效。
5、如果在规定的评审时间后，报价供应商在报价有效期内撤回报价，其报价保证金将不予退还。
6、报价供应商同意提供按照采购代理机构可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解采购代理机构不一定要接受最低价的报价或逾期收到的任何报价。
7、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：                            邮编：             
电话：                            传真：             
报价代表姓名、职务(印刷体)：                         
报价代表签字：                 
报价供应商全称（加盖公章）：                          
日期：    年   月   日 



[bookmark: _Toc26916][bookmark: _Toc4358][bookmark: _Toc13976][bookmark: _Toc20566] 格式2                       报价一览表

采购编号：                
报价供应商全称(加盖公章)：                    
	合同号
	采购标的
	数量
	报价（元）

	1
	
	
	









报价供应商全称(加盖公章)：                    
报价代表签字：                    
日期：    年   月   日  
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[bookmark: _Toc7138][bookmark: _Toc12436]格式3                          分项报价明细表

采购编号：                
报价供应商全称(加盖公章)：                    



格式自拟定






报价供应商全称(加盖公章)：                    
报价代表签字：                    
日期：    年   月   日  
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格式4                           资格声明函

致：  泉州师范学院后勤管理处      
    根据贵方为                         (采购编号、项目名称)采购项目的报价邀请，我方愿意参加报价，并证明所提供的资格文件和所要求的说明是真实可靠的和准确无误的。
我方对可能要求提供的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。
    

    报价供应商全称：          （加盖公章）             
    法定代表人（或授权代表）签字或盖章：                 
地址：                                         
    电话／传真：                                   
 

附后：
1、公司简介
2、资格证明文件（均加盖报价供应商公章）
1）合格有效的营业执照副本有效复印件；
2）法定代表人对报价代表的授权委托书（原件）；
3）法定代表人和报价代表身份证正反面有效复印件；
4）报价供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件且无行贿犯罪记录（须提供相关证明文件或书面声明）。
…………………………






[bookmark: _Toc15327][bookmark: _Toc13141][bookmark: _Toc4657][bookmark: _Toc30609] 格式5                  法定代表人授权书(原件)


兹有                   (报价供应商全称)的法定代表人        （姓名）授权              
（被授权人姓名），为              （采购编号）的报价代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。
本授权书仅对该项目有效，特此声明。
法定代表人签字或盖章：                
被授权人签字或盖章：                职务：           
报价单位详细地址：                             
邮编：                             
E-mail:                             
联系电话/传真号码：                             


                   报价供应商全称（加盖公章）：
                年   月   日


（请附上法人代表及报价代表身份证双面复印件）










格式6                          资格声明函

致：   泉州师范学院后勤管理处      
1、我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件且无行贿犯罪记录。
特此声明！
2、我公司参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我公司承担责任。
特此声明。



报价供应商全称(加盖公章)：                    
报价代表签字：                    
日期：    年   月   日  





















格式7                         售后服务承诺 

致：   泉州师范学院后勤管理处      
我方（承诺人全称：______________________，以下简称“我方”） 针对“泉州师范学院2026-2027学年二次供水水池清洗消毒服务采购项目”（采购编号：HQZCCG2026004）的售后服务事宜，郑重承诺如下：
第一条 服务质量承诺
我方保证严格按照国家《二次供水设施卫生规范》GB17051-2025、住建部《二次供水技术规程》CJJ140-2010、《福建省住宅建筑生活供水工程技术规程》DBJ/T13-258-2017及采购文件规定的清洗消毒流程和作业规范执行，确保清洗消毒服务质量符合约定标准。
第二条 清洗规程违约处理
我方提供的二次供水水池清洗消毒服务如未能按照招标文件所述清洗规程及作业规范执行的，贵方有权要求我方在3个工作日内重新清洗。若我方在上述期限内无正当理由拒绝重新清洗，或重新清洗后经采购人验收仍不符合前条所述规范要求的，贵方有权解除合同。因我方过错造成损失的，我方依法承担相应赔偿责任。
第三条 水质检测违约处理
我方完成清洗消毒服务后，如水池水质未能达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的规定，或具备CMA资质认定的检测机构出具的检测报告中有任一项指标不合格的，采购人有权要求我方在3个工作日内重新清洗并再次送检。若我方在上述期限内无正当理由拒绝重新清洗，或重新清洗后经具备CMA资质认定的检测机构检测仍不符合国家标准要求的，贵方有权解除合同。因我方过错造成损失的，我方依法承担相应赔偿责任。
第四条 承诺期限
本承诺书自我方盖章之日起生效，有效期至本项目服务期满且全部款项结清之日止。

报价供应商全称(加盖公章)：                    
报价代表签字：                    
日期：    年   月   日
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